| Roteiro para objeto educacional digital Incerteza da medição |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tema: Objeto 04 # Relação entre o fator de abrangência, o número de graus de liberdade e o nível de confiança de uma medição. | Curso: Incerteza da medição |
|  |  |  | Roteirista: Aline Marques Contato: aline.peris.marques@gmail.com Versão do Roteiro: Versão final – validada por Rodrigo Duração prevista: |
| Cena | Descrição | Áudio | Sugestão de Imagem e/ou texto em tela |
| 01 | Entra a imagem de uma pessoa pensando... Quando o áudio chegar em “entre o” vão surgindo, de acordo com o áudio, as palavras descritas na coluna de Sugestões de imagem. | Você sabe qual a relação existente entre o fator de abrangência, o número de graus de liberdade e o nível de confiança de uma medição? | Fator de abrangência Número de graus de liberdade Nível de confiança |
| 02 | Entra “Graus de liberdade v” logo em seguida aparece “Tamanho da amostra n”, tudo na mesma linha. Logo depois o v e o n descem para outra linha e aparece o sinal de = entre eles juntamente com o “- 1” depois do “n”. | Bom, para começar, sabemos que o número de graus de liberdade é igual ao... tamanho da amostra... menos um. | Graus de liberdade v Tamanho da mostra n ν = n – 1 |
| 03 | No áudio de “duas amostras” entra n=2 No áudio de “graus de liberdade” entra v = 2 – 1 no áudio de “um” entra “Logo: v = 1” | Então se tivermos duas amostras, o número de graus de liberdade será... Um. Certo? | n = 2 v = 2 - 1 Logo: v = 1 |
| 04 | Entra em tela: “Agora vejamos... “ Na sequência entra: “n = 7” e em seguida entra: “Nível de confiança 90%” Depois entra a pergunta: “Qual fator de abrangência devemos usar?” | Agora vejamos... Se tivermos uma amostra de tamanho igual a 7 e quisermos um nível de confiança de 95,45% ao redor da média. Qual fator de abrangência devemos usar? | Agora vejamos... n = 7 Nível de confiança 90% Qual fator de abrangência devemos usar? |
| 05 | Quando entrar o áudio de “amostra” entra: “n=7 “ | Bom, vamos lá... Se o tamanho da amostra é igual a 7... | n = 7 |
| 06 | Quando entrar o áudio de “e 7 menos 1” entra: então 7 - 1 = 6 | e 7 menos 1 é igual a 6... | então 7 - 1 = 6 |
| 07 | Quando entrar o áudio de “número de graus de liberdade é” entra: “então v = 6” | Isso significa que, aqui, o número de graus de liberdade é 6. Certo? | v = 6 E o fator de abrangência? |
| 08 | No áudio de “Mas e o fator de abrangência?” entra: a imagem de alguém com expressão de dúvida e na sequência a pergunta... | Ok! Mas e o fator de abrangência? | Mas e o fator de abrangência?” |
| 09 | Some a pergunta da tela e entra o valor de K conforme descrito ao lado. | Nesse caso, o fator de abrangência será igual à 2,52... | k = 2,52 |
| 10 | Entra a pergunta conforme descrita ao lado | Mas como sabemos disso? | Mas como sabemos disso? |
| 11 | Entra em tela, de acordo com o áudio as palavras descritas ao lado: | Simples... Esse valor é definido, de acordo com o com o... ... nível de confiança ... e o número de graus de liberdade. | ... Nível de confiança ... Número de graus de liberdade. |
| 12 | Mostrar a tabela anexa. Começar com ela grande na tela e (sem cor nas colunas e linhas) . Pintar a coluna de 95,45% e na sequência pintar a coluna v = 6. (Atenção: A tabela foi modificada. Observe que neste caso número se refere a segunda coluna... A primeira coluna se refere ao número de amostra e estamos falando aqui do número de graus de liberdade) | E para facilitar, foi criada uma tabela que traz, prontinha, a relação entre esses números. Observe... | Tabela em anexo Amostra n; Graus de liberdade ν (n-1); PROBABILIDADE DE ABRANGÊNCIA. 68,27%; 90%; 95%; 95,45%; 99%; 99,73%. 2; 1; 1,84; 6,31; 12,71; 13,97; 63,66; 235,8. 3; 2; 1,32; 2,92; 4,30; 4,53; 9,92; 19,21. 4; 3; 1,20; 2,35; 3,18; 3,31; 5,84; 9,22. 5; 4; 1,14; 2,13; 2,78; 2,87; 4,60; 6,62. 6; 5; 1,11; 2,02; 2,57; 2,65; 4,03; 5,51. 7; 6; 1,09; 1,94; 2,45; 2,52; 3,71; 4,90. 8; 7; 1,08; 1,89; 2,36; 2,43; 3,50; 4,53. 9; 8; 1,07; 1,86; 2,31; 2,37; 3,36; 4,28. 10; 9; 1,06; 1,83; 2,26; 2,32; 3,25; 4,09. 11; 10; 1,05; 1,81; 2,23; 2,28; 3,17; 3,96. 12; 11; 1,05; 1,80; 2,20; 2,25; 3,11; 3,85. 13; 12; 1,04; 1,77; 2,16; 2,21; 2,98; 3,69. 14; 13; 1,04; 1,77; 2,16; 2,21; 3,01; 3,69. 15; 14; 1,04; 1,76; 2,14; 2,20; 2,98; 3,64. 16; 15; 1,03; 1,75; 2,13; 2,18; 2,95; 3,59. 17; 16; 1,03; 1,75; 2,12; 2,17; 2,92; 3,54. 18; 17; 1,03; 1,74; 2,11; 2,16; 2,90; 3,51. 19; 18; 1,03; 1,73; 2,10; 2,15; 2,88; 3,48. 20; 19; 1,03; 1,73; 2,09; 2,14; 2,86; 3,45. 21; 20; 1,03; 1,72; 2,09; 2,13; 2,85; 3,42. 22; 21; 1,02; 1,72; 2,08; 2,13; 2,83; 3,40. 23; 22; 1,02; 1,72; 2,07; 2,12; 2,82; 3,38. 24; 23; 1,02; 1,71; 2,07; 2,11; 2,81; 3,36. 25; 24; 1,02; 1,71; 2,06; 2,11; 2,80; 3,34. 26; 25; 1,02; 1,71; 2,06; 2,11; 2,79; 3,33. 27; 26; 1,02; 1,71; 2,06; 2,10; 2,78; 3,32. 28; 27; 1,02; 1,70; 2,05; 2,10; 2,77; 3,30. 29; 28; 1,02; 1,70; 2,05; 2,09; 2,76; 3,29. 30; 29; 1,02; 1,70; 2,05; 2,09; 2,76; 3,28. ∝; ∝; 1,00; 1,64; 1,96; 2,00; 2,58; 3,00. |
| 13 | Mostrar o valor onde a linha e a coluna se encontram, junto com o áudio de “Viu como chegamos ao valor de k = 2,52”. | Viu como chegamos ao valor de k = 2,52? |  |
| 14 | Entra a pergunta: | Vamos ver se você entendeu? | Vamos ver se você entendeu? |
| 15 | Quando entrar o áudio de “tamanho da amostra” você colocar em tela “n = 16”; Quando entrar o áudio de “nível de confiança” vc coloca em tela “Nível de confiança 95,45%”. | Se aumentarmos o tamanho amostra para 16, e mantivermos o nível de confiança em 95,45% ao redor da média? Como ficaria? | n = 16 Nível de confiança 95,45% % |
| 16 | Quando entrar o áudio de “amostra” colocar em tela em tela: “Se n = 16... então v = 15”. | Então, se o tamanho da amostra é 16... O número de graus de liberdade é 15. | Se n =16... então v = 15 |
| 17 | Na sequência colocar a pergunta na tela: Mas qual será o fator de abrangência, agora? | Mas qual será o fator de abrangência, agora? | Mas qual será o fator de abrangência, agora? |
| 18 | Logo depois vc volta para a tabela pinta a coluna de 95,45% e na sequência a linha v = 15. | Vejamos: | Tabela anexa |
| 19 | Mostrar o valor onde a linha e a coluna se encontram. | Como você pode ver, o fator de abrangência que utilizaremos aqui, será de 2,18. |  |
| 20 | Quando entrar o áudio de “tamanho da amostra” você colocar em tela “n = 16”; Quando entrar o primeiro áudio de “nível de confiança de 95,45% para” vc coloca em tela “99,73%”. | Agora vamos fazer uma experiência diferente... Vamos deixar o tamanho da amostra com o mesmo valor, ou seja, 16... Mas vamos aumentar o nível de confiança de 95,45% para 99,73%. | n = 16 Nível de confiança 99,73% |
| 21 | Colocar em tela a pergunta ao lado: | Será que o fator de abrangência ficará igual? | Será que o fator de abrangência será igual? |
| 22 | Colocar a descrição ao lado de acordo com a entrada do áudio. | Vejamos... Como o tamanho da amostra ainda é 16, logo o número de graus de liberdade continuará sendo 15. Muito bem. | Se n =16 então v = 15 |
| 23 | Voltar para a tabela e pintar a linha v = 15, na sequência do áudio pintar a coluna de 99,73%. Mostrar o valor onde a linha e a coluna se encontram. | Localizou a linha v = 15 na tabela? Certo, mas agora vamos ir até a coluna do nível de confiança de 99,73%. Encontrou? Isso mesmo, nesse caso o valor de k é igual a 3,59 | Tabela anexa |
| 24 | Colocar em tela a pergunta: “Relação existente entre o fator de abrangência, o número de graus de liberdade e o nível de confiança de uma medição:” e na sequência colocar: “Um valor depende do outro...” | Simples, não é? Como você pôde ver, existe uma relação direta entre o fator de abrangência, o número de graus de liberdade e o nível de confiança de uma medição... Pois um parâmetro depende diretamente do outro... | Relação existente entre o fator de abrangência, o número de graus de liberdade e o nível de confiança de uma medição: Um valor depende do outro... |

| Amostra n | Graus de liberdade ν (n-1) | PROBABILIDADE DE ABRANGÊNCIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 68,27% | 90% | 95% | 95,45% | 99% | 99,73% |
| 2 | 1 | 1,84 | 6,31 | 12,71 | 13,97 | 63,66 | 235,8 |
| 3 | 2 | 1,32 | 2,92 | 4,30 | 4,53 | 9,92 | 19,21 |
| 4 | 3 | 1,20 | 2,35 | 3,18 | 3,31 | 5,84 | 9,22 |
| 5 | 4 | 1,14 | 2,13 | 2,78 | 2,87 | 4,60 | 6,62 |
| 6 | 5 | 1,11 | 2,02 | 2,57 | 2,65 | 4,03 | 5,51 |
| 7 | 6 | 1,09 | 1,94 | 2,45 | 2,52 | 3,71 | 4,90 |
| 8 | 7 | 1,08 | 1,89 | 2,36 | 2,43 | 3,50 | 4,53 |
| 9 | 8 | 1,07 | 1,86 | 2,31 | 2,37 | 3,36 | 4,28 |
| 10 | 9 | 1,06 | 1,83 | 2,26 | 2,32 | 3,25 | 4,09 |
| 11 | 10 | 1,05 | 1,81 | 2,23 | 2,28 | 3,17 | 3,96 |
| 12 | 11 | 1,05 | 1,80 | 2,20 | 2,25 | 3,11 | 3,85 |
| 13 | 12 | 1,04 | 1,77 | 2,16 | 2,21 | 2,98 | 3,69 |
| 14 | 13 | 1,04 | 1,77 | 2,16 | 2,21 | 3,01 | 3,69 |
| 15 | 14 | 1,04 | 1,76 | 2,14 | 2,20 | 2,98 | 3,64 |
| 16 | 15 | 1,03 | 1,75 | 2,13 | 2,18 | 2,95 | 3,59 |
| 17 | 16 | 1,03 | 1,75 | 2,12 | 2,17 | 2,92 | 3,54 |
| 18 | 17 | 1,03 | 1,74 | 2,11 | 2,16 | 2,90 | 3,51 |
| 19 | 18 | 1,03 | 1,73 | 2,10 | 2,15 | 2,88 | 3,48 |
| 20 | 19 | 1,03 | 1,73 | 2,09 | 2,14 | 2,86 | 3,45 |
| 21 | 20 | 1,03 | 1,72 | 2,09 | 2,13 | 2,85 | 3,42 |
| 22 | 21 | 1,02 | 1,72 | 2,08 | 2,13 | 2,83 | 3,40 |
| 23 | 22 | 1,02 | 1,72 | 2,07 | 2,12 | 2,82 | 3,38 |
| 24 | 23 | 1,02 | 1,71 | 2,07 | 2,11 | 2,81 | 3,36 |
| 25 | 24 | 1,02 | 1,71 | 2,06 | 2,11 | 2,80 | 3,34 |
| 26 | 25 | 1,02 | 1,71 | 2,06 | 2,11 | 2,79 | 3,33 |
| 27 | 26 | 1,02 | 1,71 | 2,06 | 2,10 | 2,78 | 3,32 |
| 28 | 27 | 1,02 | 1,70 | 2,05 | 2,10 | 2,77 | 3,30 |
| 29 | 28 | 1,02 | 1,70 | 2,05 | 2,09 | 2,76 | 3,29 |
| 30 | 29 | 1,02 | 1,70 | 2,05 | 2,09 | 2,76 | 3,28 |
| ∝ | ∝ | 1,00 | 1,64 | 1,96 | 2,00 | 2,58 | 3,00 |