| Roteiro para objeto educacional digital Controle de Instrumentos de Medição |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tema: Objeto introdutório | Título do conteúdo: Controle de Instrumentos de medição |
|  |  |  | Versão do Roteiro: Versão inicial Duração prevista: |
| Cena | Descrição | Áudio | Sugestão de Imagem |
| 01 | Iniciar com trechos de vídeos que dê a ideia de evolução... | A metrologia está presente em nosso cotidiano, desde muito antes de pensarmos nela com uma ciência... Ela faz parte das nossas vidas... | https://www.videvo.net/video/earth-full-view/2997/ https://www.videvo.net/video/white-clouds-timelapse---by-jama-jamon/1748/ https://www.videvo.net/video/space-rocket-launch-20/121/ https://www.videvo.net/video/scientist-using-microscope/1920/ |
| 02 | Mesclar vídeos com imagens que representem a temperatura, distância, a velocidade, indústria. | Quando medimos o tempo, a temperatura, a distância, a velocidade... E na indústria, ela é fator chave para que os produtos sejam fabricados dentro dos padrões necessários. | https://www.videezy.com/time-lapse/6083-clock-timelapse https://www.videvo.net/video/clock-face-timelapse-3/1936/ https://pixabay.com/pt/videos/f%C3%A1brica-ind%C3%BAstria-fabrica%C3%A7%C3%A3o-6185/ https://pixabay.com/pt/videos/rob%C3%B4-anima%C3%A7%C3%A3o-tecnologia-m%C3%A1quina-3975/ |
| 03 | Na sequência entra a imagem de alguns instrumentos de medição bem como: termômetro, balança, paquímetro e, sobre elas, entra uma tarja na qual deve estar escrito “Controle de Instrumentos de Medição” | Hoje vamos falar sobre “Controle de Instrumentos de Medição”. |  |
| 04 | Entra a imagem de alguém pensando e um balão com os seguintes questionamentos: O que é este controle? A quem ele interessa? Qual a sua importância na vida das pessoas? Os questionamentos devem entrar de acordo com o áudio. | Mas você sabe exatamente o que é este controle? A quem ele interessa? E qual a sua importância na vida das pessoas? |  |
| 05 | Some os questionamentos e fica só a imagem da pessoa | Quer ver alguns exemplos bem cotidianos? |  |
| 06 | Entra imagem de alguém se sentindo fraco e com frio. Na sequência mostrar um termômetro e ir lentamente mostrando as linhas de marcação dele, enquanto roda o áudio | Imagine-se com sintomas de saúde fraca. Cansado. Com frio. Aparentemente, seu corpo está com temperatura acima dos 36,5ºC. Alguém toca em você e percebe isso, também... Bem, neste caso, o normal seria você medir a sua temperatura com um daqueles termômetros que se compra em farmácias, pois inicialmente, o que você precisa é saber, aproximadamente, qual a temperatura do seu corpo. Mas de uma forma que seja muito próxima da realidade. Certo? | Exemplos: https://i0.wp.com/www.enxaqueca.com.br/blog/wp-content/uploads/2017/02/cefaleia-dor-de-cabeca-tensional-300x300.jpg?resize=300%2C300 http://www.bonde.com.br/img/bondenews/2012/06/img_1_34_1544.jpg https://st2.depositphotos.com/1485837/9282/i/950/depositphotos_92822074-stock-photo-woman-checks-fever-with-his.jpg http://imagens.ururau.com.br/2017-03-08_12:25:26_termometro.jpg |
| 07 | Mostrar alguém verificando a própria temperatura e fazer sair um balão do termômetro no qual vai mostrar como se estivesse marcando 35ºC. Colocar um ponto de interrogação próximo a cabeça da pessoa para indicar sinal de dúvida. | Digamos que você mediu a temperatura, e o termômetro indicou que seu corpo está com apenas 35ºC. Estranho, não? E agora? Devemos, ou não, confiar nesta medição? Este é o dilema. Os sintomas, sua aparência, o “toque da mão amiga”, tudo indicando uma possível febre, mas o termômetro está indicando que a sua temperatura, na realidade, está até abaixo do normal? |  |
| 08 | A imagem vai sumindo lentamente | Ok! Vamos a outro exemplo. |  |
| 09 | Mostrar uma imagem de uma padaria e na sequência a imagem de pães saindo do forno ou expostos de forma atrativa. Quando entra o áudio de “Huuumm” Mostrar a imagem de alguém comprando | Em seu bairro, abriu uma nova padaria e todos disseram que os pães de lá são deliciosos. Hummmm. Dá vontade de experimentar, não é mesmo? Então, no dia seguinte, você resolve ir lá... | http://blog.novasafra.com.br/wp-content/uploads/2017/06/franquia-de-padaria-entenda-se-e-uma-ideia-que-vale-a-pena-1000x640.jpeg |
| 10 | Entra a imagem de um saco de pães no qual deve estar escrito 1 kg Volta a imagem da padaria e mostra a pessoa comprando com o balão de pensamento mostrando a imagem do 1 kg de pão | Na padaria antiga, você costumava comprar cerca de 1 kg de pão para a sua família... E quando chega na nova padaria, para não perder o costume, pede da mesma forma, 1 kg de pão. |  |
| 11 | Montar uma pessoa recebendo um saco de pão e depois mostrar ela com expressão de dúvida (Marco sei que aqui vai ser complicado encontrar imagens específicas, mas veja o que vc consegue fazer neste sentido) Na sequência montar uma animação onde apareça primeiro uma balança depois na entra um saco com 1 kg de penas e depois um saco com 1 kg de chumbo. Mostrar que a balança fica equilibrada. | Ao receber os pães, nota algo de estranho. Este 1 kg de pão, da padaria nova, parece ser mais pesado que o 1 kg do mesmo tipo de pão da padaria anterior. Opa... Alto lá! 1 kg é 1 kg. 1 kg de pena pesa exatamente o mesmo que 1 kg de chumbo, não é mesmo? | Exemplo: http://3.bp.blogspot.com/-mO9yjU4Fsps/T86ugsMR1eI/AAAAAAAABPs/fZyOH1ryH6s/s1600/densidade.jpg |
| 12 |  | Certo! Então, agora, vamos analisar os dois casos... |  |
| 13 | Entra em tela as palavras “Primeiro exemplo” Depois mostra alguém verificando a temperatura... Aproximar o termômetro e mostrar temperatura de 35°C | No primeiro, tudo indicava que a temperatura do corpo estava acima do normal, ou seja, você estava febril. Tudo, menos o termômetro, que indicava justamente o contrário. |  |
| 14 | Entra em tela as palavras “Segundo exemplo” e na sequência alguém segurando um saco de pão onde deve estar escrito 1kg e colocar um ponto de interrogação em sinal de dúvida. | No segundo exemplo, havia diferença na sua percepção entre o 1 kg de pão de uma padaria, para o 1 kg de pão da outra. Por que isso? |  |
| 15 | Mostrar a imagem de um instrumento sendo comparado com um padrão... Pode ser uma balança por exemplo. Colocar uma tarja escrito: “Como isso funciona?” | As medições metrológicas dependem de controle, que possibilita conhecer se cada instrumento está, ou não, medindo com algum grau de exatidão. E como isso funciona? | Exemplo: https://saladeimprensa.jundiai.sp.gov.br/wp-content/uploads/2011/09/Afericao_Balanca_Imetro_Z%20(24)G.jpg |
| 16 | Entra a frase Definir o grau de exatidão, ou o erro tolerável, que aquele instrumento pode ter. Destacar as palavras grau de exatidão e erro tolerável, de acordo com o áudio. (Destacar cada uma de uma forma. Uma pode ficar em negrito e a outra sublinhada, por exemplo) | Primeiro, precisamos definir o grau de exatidão, ou o erro tolerável, que aquele instrumento pode ter. |  |
| 17 | Mostrar o termômetro variando entre as temperaturas 36,5 36,3 ou 36,7. (Pode ir passando a imagem sobre ele e ir mostrando as linhas do termômetro que representam estes valores) Na sequência mostrar uma pessoa verificando a temperatura e ao lado dela mostrar algo que represente que ela está com 39°C de febre mas o termômetro deve marcar apenas 35°C. | No caso do termômetro de farmácia, se a nossa temperatura estiver 36,5 e ele medir 36,3 ou 36,7, por exemplo, não faz a menor diferença. Certo? Mas, se estiver em 39º, e o termômetro indicar 35ºC, daí faz! E como faz! |  |
| 18 | Mostrar uma balança pesando pães, depois no áudio de “no entanto” mostrar um 1,5 kg de pão, e depois 0,5 kg (destacar a diferença de quantidade entre eles de alguma forma, vc pode de repente fazer o saco do pão diminuir, ou coisa do tipo) | E no caso da balança da padaria. 1 kg de pão, ou 1,01 kg, são a mesma coisa para nós. No entanto, 1,5 kg de pão, ou, 0,5 kg, já pesam no bolso, e na mesa! |  |
| 19 | Mostrar instrumentos sendo verificados, bem como bombas de combustível, balanças, esfigmos, cronotacógrafos... | Então, a primeira coisa que temos que entender é que não há uma regra geral para estabelecermos o nível de controle e exatidão requerida para todos os instrumentos. Isso dependerá do tipo de uso e do impacto que estes erros de medição podem causar. |  |
| 20 | Entra a frase: “Sem Controle = Sem confiança” Depois entra uma balança com um peso padrão de 1 kg em cima dela e sua marcação deve estar em 1,2 kg | Mas, certamente, sem qualquer tipo de controle, as medições de um instrumento não podem ser consideradas confiáveis! Como saber se estão medindo corretamente, sem, ao menos, comparar seus valores frente a valores considerados “padrões”? | https://saladeimprensa.jundiai.sp.gov.br/wp-content/uploads/2011/09/Afericao_Balanca_Imetro_Z%20(24)G.jpg |
| 21 | A imagem fica e entra a frase, Comparação = Calibração Depois some as duas coisas e entra uma imagem de um certificado de calibração que você deve criar de acordo como a do exemplo ao lado (Colocar a logo do LEC) | E esta comparação e a tão famosa “calibração”. (Que não é ajuste, ok?) | https://www.novus.com.br/Imagens/CertificadoDestaque.jpg |
| 22 | Aqui fazer uma fechamento mostrando imagens e trechos de vídeos relacionados a metrologia e controle de instrumentos de medição. Terminar esta cena mostrando novamente o certificado de calibração | Neste curso veremos a importância do controle de instrumentos de medição, das calibrações, incluindo a escolha correta dos fornecedores deste tipo de serviço, das verificações intermediárias, da periodicidade destes controles e de como avaliar os dados descritos nos certificados de calibração! |  |
| 22 | Ir reduzindo a imagem enquanto o roda áudio | Prontos para começar?! Bom curso a todos! |  |