	[image: image1.png]



	CURSO PARA TREINAMENTO DE AVALIADORES DE LABORATÓRIOS



ATIVIDADE 27
ANÁLISE DE PLANOS DE PARTICIPAÇÃO EM EP 
Dois laboratórios, um de calibração e outro de ensaio, foram avaliados em 2017. Durante a avaliação da implementação da NIT-DICLA-026, os laboratórios apresentaram seus Planos de Participação em EP.

Sua tarefa é analisá-los, juntamente com os escopos acreditados, avaliar e tecer comentários sobre a adequação desses planos à NIT-DICLA-026 vigente.

1. Laboratório 1
a. O laboratório definiu as partes significativas do seu escopo? 
b. Você concorda com essa definição?
c. Informe qual(is) requisito(s) da NIT-DICLA-026 deve(m) ser aplicado(s) no caso de uma NC?
d. Os planos apresentados atendem à quantidade e à frequência mínima de participação em atividades de EP?
e. Informe qual(is) requisito(s) da NIT-DICLA-026 deve(m) ser aplicado(s) no caso de uma NC?
2. Laboratório 2
f. O laboratório definiu as partes significativas do seu escopo? 
g. Você concorda com essa definição?
h. Informe qual(is) requisito(s) da NIT-DICLA-026 deve(m) ser aplicado(s) no caso de uma NC?
i. Os planos apresentados atendem à quantidade e à frequência mínima de participação em atividades de EP?
j. Informe qual(is) requisito(s) da NIT-DICLA-026 deve(m) ser aplicado(s) no caso de uma NC?

[image: image1.png]