| Nome do Curso |  |  | Carga horária |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTROLE DE INSTRUMENTOS E ANÁLISE CRÍTICA DE CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO |  |  | 8 h |
| Conteudista/Professor | Contato | E-mail |  |
| Alexandre Mendes | 21 998203025 | amendes@metrologia.org.br |  |

Ementa do curso

- Requisitos sobre controle de equipamentos - Rastreabilidade. - Metrologia – Definições. Vocabulário Internacional de Metrologia – VIM 2012. - Critérios de aceitação: como estabelecer. - Análise crítica de certificados de calibração. - Verificação intermediária - Periodicidade de calibração - Fluxograma de uma análise crítica de certificado

Justificativa

A área de medição é de grande aplicação na indústria. Os medidores necessitam estar calibrados, e com isso, garantir a confiabilidade nos resultados obtidos com tais instrumentos. Sem calibração, ensaio e medição confiável, ou seja, medição com a estimativa da sua incerteza, não podemos afirmar se o resultado da medição atende a tolerância do processo. Com isso, não temos confiança nos nossos resultados e podemos emitir laudos incorretos ou até mesmo operar sem segurança, uma vez que estaremos admitindo o errado como certo. Cabe aqui salientar que calibrar não é consertar o instrumento e deste modo, todo instrumento de medição, inclusive os novíssimos, deve ser calibrado. Mas o que fazer com o certificado de calibração? Como analisá-lo? Meu instrumento está apto a ser utilizado no processo? Dê quanto em quanto tempo devo calibrar? Qual o instrumento correto devo comprar? Como determinar meu critério de aceitação? Essas e outras perguntas serão respondidas nesse curso.

Público-alvo

Gerentes e técnicos de laboratórios de calibração e de laboratórios de ensaios, auditores e profissionais que necessitam calcular e/ou entender os procedimentos de calibração na área.

Objetivo geral

Orientar na metodologia e nos processos de controle de instrumentos de medição e na análise crítica de certificados de calibração.

Objetivos específicos

Determinar incerteza de medição direta e Indireta. Elaborará uma planilha de cálculo de incerteza de medição com base na EA/4-02 Identificar as diversas fontes de incerteza numa medição Qualificar pessoal técnico, quanto aos requisitos metrológicos e procedimentos de calibração/ensaio nas diversas áreas da metrologia. Interpretar certificado de calibração e ensaio.

Conteúdo programático

- Requisitos sobre controle de equipamentos: ISO 9001 e ISO 17025; - Sou obrigado a calibrar/ensaiar na Rede Brasileira de Calibração/Ensaio? - Características Metrológicas dos Instrumentos de Medição: Erro e Tendência Instrumental; Erro fiducial; Exatidão x Precisão; Resolução e Menor Divisão; Erro Máximo Admissível; Histerese; Deriva Instrumental. - Critérios de aceitação: como estabelecer. - Análise crítica de certificados. O que deve constar num certificado de calibração/ensaio. - Evidência da análise crítica. - Verificação intermediária: para que serve? - Periodicidade de calibração: Método Schumaker e Carta de Controle Fluxograma de uma análise crítica de certificado

| Campos a serem preenchidos pela SBM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Período de Realização | Total de alunos | Edição | Modalidade |
|  |  | Turma .... | Presencial |
| Assessoria Pedagógica |  | Contato | E-mail |
| Aline Marques Rodrigues |  | (51) 99275.7771 | pedagogico@metrologia.org.br |
| Professor |  | Contato | E-mail |