## Exercício 3.3
3.3 Um resistor elétrico padrão, cujo valor é (10,000 ± 0,005) ohms, foi medido com dois multímetros, sob as mesmas condições de repetibilidade. Os resultados encontram-se na Tabela abaixo.
| Multimetro 1 Ω | 10.02 | 10.03 | 10.04
| Multimetro 2 Ω | 10.02 | 10.04 | 10.06
Com base nos resultados da Tabela, responda:
a) Qual o multímetro mais preciso? Justifique sua resposta.
b) Qual o multímetro mais exato? Justifique sua resposta.

## Exercício 3.4
3.4 Uma balança digital, de resolução 0,001 g, foi calibrada usando-se como padrão um jogo de massa padrão classe E2. O resultado parcial da calibração encontra-se na Tabela a seguir. Com base nessas informações, responda o que se pede.
a) Em qual ponto a balança é mais exata? Justifique.
b) Em qual ponto a balança é mais inexata? Justifique.
c) Ao medirmos três vezes o valor de uma massa M nessa balança, encontramos o seguinte: 5,003 g; 5,004 g; 5,005 g. Determine o valor médio corrigido da massa M.

## Exercício 3.1
3.1 Observe o instrumento da Figura abaixo e apresente as informações solicitadas.
a) Sua menor divisão.
b) Sua resolução.
c) Sua faixa de medição.
d) O valor da indicação.

## Exercício 3.2
3.2 Um resistor foi medido com um multímetro padrão e o valor obtido foi de (15,977± 0,008) Ω. Este resistor foi utilizado na calibração de outro multímetro, e foram obtidas as seguintes indicações (todas em Ω).
| Medições | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Resistencia elétrica Ω | 15.97 | 15.96 | 15.96 | 15.95 | 15.95 | 15.97 | 15.98 | 15.97 | 15.98 | 15.98
Determine:
a)O valor médio das indicações.
b) A tendência do instrumento.
c) Seu erro de medição.
d) Seu erro relativo.

## Exercício 4.1
4.1: Agora vamos pensar em como definir o intervalo de tolerância! Considere uma indústria de processamento de mel, que precisa transportar o mel em dutos para automatizar o envaze. Como sabemos, o mel é um produto viscoso, de difícil fluidez a temperatura ambiente. Para facilitar o escoamento do produto a tubulação é aquecida entre 44 °C a 50 °C, não devendo passar desse intervalo. Perguntas:
1. Qual deve ser a temperatura média de controle do processo?
2. Qual o intervalo de tolerância desse processo?
3. Qual deve ser o C.A para os termômetros utilizados no controle dessa temperatura? Considere o processo com elevada variabilidade.
4. Existe no mercado termômetro para atender ao C.A estabelecido? Qual?
5. Como deve ser controlado esse processo? Qual temperatura devemos fixar? Que variações podemos aceitar na temperatura de controle para garantir as especificações ?

## Exercício 5.1
Exercício 5.1 Uma bureta de 25 mL, Classe A, foi calibrada e os dados obtidos foram: volume medido = 25,05 mL; incerteza = 0,05 mL. Com base nessas informações, verifique se a bureta atende ao C.A. de 0,1 mL.

## Exercício 5.2
5.2 - De que modo podemos comprovar se um instrumento de medição atende ao critério de aceitação desejado?
a) ( ) Comprando o instrumento indicado pelo fabricante.
b) ( ) Calibrando o instrumento em laboratório competente e analisando seu certificado.
c) ( ) Realizando verificações com um padrão, na própria empresa.
d) ( ) Autorizando o seu uso apenas por pessoal qualificado.

## Exercício 5.3
5.3 - Qual o principal objetivo de se calibrar um instrumento de medição?
a) ( ) Conhecer os erros e incerteza de medição em cada ponto calibrado, a fim de corrigir, caso necessário, as leituras do mesmo.
b) ( ) Atender às normas de gestão aplicadas a instrumentos de medição.
c) ( ) Obter o certificado de calibração como garantia que o instrumento de medição está em perfeito estado de uso.
d) ( ) Realizar ajustes minimizando seus erros de medição.

## Exercício 5.4
Exercício 5.4: A tabela abaixo apresenta o resultado da calibração de um paquímetro digital de resolução 0,01 mm. Sabendo que o C.A dos paquímetros da empresa é de 0,03 mm, determine se o paquímetro em questão está:
( ) APROVADO
( ) APROVADO COM RESTRIÇÃO - para as medições iguais ou maiores que 5 mm
( ) REPROVADO
| VN (mm) | T (mm) | U (mm)
| 1 | -0.01 | 0.02
| 3 | -0.02 | 0.02
| 5 | 0 | 0.02
| 10 | -0.01 | 0.02
| 50 | 0 | 0.02
| 75 | -0.01 | 0.02
| 100 | 0 | 0.02
| 150 | 0 | 0.02

## Exercício 7.1
7.1 – Construa a carta de controle para o termômetro de liquido em vidro (TLV) deste exercício. A tabela abaixo, apresenta os valores máximos de tendência e incerteza de medição em cada ano de calibração do TLV. Adote o C.A = 0,1 °C
|  |  | TLV (ano) | Tendência (°C) | Incerteza (°C)
|  |  | 2001 | 0.02 | 0.04
|  |  | 2002 | 0.02 | 0.04
|  |  | 2003 | 0.03 | 0.04
|  |  | 2004 | 0.03 | 0.05
|  |  | 2005 | 0.03 | 0.05
TLV (ano) | EMA (°C) | LAS (°C)
2001 |  | 0.1
2002 |  | 0.1
2003 |  | 0.1
2004 |  | 0.1
2005 |  | 0.1