- Metrologia – definição e contextualização histórica. Principais organismos mundiais e nacionais da metrologia

- Requisitos sobre controle de instrumentos de medição

  - ABNT NBR 9001: 2015 – ITEM 7.1.5

  - ABNT NBR 17025:2017 – ITEM 6.4

- Rastreabilidade

  - definição

  - rede brasileira de calibração e ensaio

  - cadeia de rastreabilidade

  - evidência da rastreabilidade

- Definições e Conceitos Básicos: Vocabulario Internacional de Metrologia

  - Sistema internacional – correta forma de escrever as unidades

  - Tipos de medições – direta e indireta

  - Menor divisão; resolução; erro de medição; tendencia instrumental

  - Correção de leitura; exatidão x precisão; incerteza de medição

  - Erro de histerese; erro de linearidade; deriva instrumental

  - Repetibilidade; reprodutibilidade; erro máximo admissível

  - Erro fiducial; calibração; verificação; ajuste

  - Tolerância

- Critérios de aceitação de um instrumento de medição

  - limites de aceitação

  - determinação de erro máximo admissível

  - passo a passo para determinar o critério de aceitação

  - escolha correta do instrumento

- Análise crítica de certificados de calibração

  - conteúdo de um certificado

  - exercícios

- Verificação intermediária

  - Periodicidade de calibração

  - Método de Schumacher

  - carta de controle

- Fluxograma de uma análise crítica de certificado