1 – Metrologia

- Definição e contextualização histórica.

- Principais organismos mundiais e nacionais da metrologia

2 - Requisitos sobre controle de instrumentos de medição

- ABNT NBR 9001: 2015 – ITEM 7.1.5

- ABNT NBR 17025:2017 – ITEM 6.4

3 - Rastreabilidade

- Definição

- Rede brasileira de calibração e ensaio

- Cadeia de rastreabilidade

- Evidência da rastreabilidade

4 - Definições e Conceitos Básicos: Vocabulário Internacional de Metrologia

- Sistema internacional – correta forma de escrever as unidades

- Tipos de medições – direta e indireta

- Menor divisão; resolução; erro de medição; tendencia instrumental

- Correção de leitura; exatidão x precisão; incerteza de medição

- Erro de histerese; erro de linearidade; deriva instrumental

- Repetibilidade; reprodutibilidade; erro máximo admissível

- Erro fiducial; calibração; verificação; ajuste

- Tolerância

5 - Critérios de aceitação de um instrumento de medição

- Limites de aceitação

- Determinação de erro máximo admissível

- Passo a passo para determinar o critério de aceitação

- Escolha correta do instrumento

6 - Análise crítica de certificados de calibração

- Conteúdo de um certificado

- Exercícios

7 - Verificação intermediária

- Periodicidade de calibração

- Método de Schumacher

- Carta de controle

8 - Fluxograma de uma análise crítica de certificado

Conteúdo programático:

1.    CONCEITO SOBRE METROLOGIA

2.    DEFINIÇÕES E CONCEITOS BÁSICOS

2.1 Massa Padrão

2.2 Peso Mínimo

2.3 Resolução de uma Balança Digital

3. COMO CALCULAR O ERRO MÁXIMO PERMITIDO NUMA BALANÇA

4. FUNDAMENTOS DO CÁLCULO DE INCERTEZA EM MEDIÇÃO

4.1 Erros, Efeitos e Correções

4.2 Incerteza de Medição

4.3 Resultado da Medição

4.4 Fluxo para Cálculo da Incerteza

5. AVALIAÇÃO DA INCERTEZA PADRÃO

5.1 Teste de Valor Extremo (GRUBBS)

6. ACREDITAÇÃO RBC OU RBLE X CERTIFICAÇÃO DE CALIBRAÇÃO

7. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

7.1 Requisitos Metrológicos

7.2 Controle de Ajustes de Equipamentos

7.3 Análise do Certificado de Calibração

8. VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

8.1 Análise do Certificado

8.2 Incerteza Resultante (IR) - Incerteza combinada / Expandida

8.3 Regras para Aprovação

8.4 Evidência da Aprovação