## correlação
Estrutura | Concentração mg/g |  |  | Cu-Media Cu | Mn-Media Mn | Zn-Media Zn | (Cu-Media Cu)*(Mn-Media Mn) | (Cu-Media Cu)*(Zn-Media Zn) | (Mn-Media Mn*(Zn-Media Zn)
| Cu | Mn | Zn
1 | 25.8 | 1.03 | 78
2 | 24.2 | 0.96 | 81.8
3 | 27.3 | 1.05 | 69.4
4 | 32.8 | 1.49 | 76.1
5 | 27.3 | 1.84 | 62.5
6 | 17.9 | 1.23 | 60.1
7 | 14 | 1.09 | 34.2
8 | 13.3 | 0.96 | 35.5
9 | 10 | 0.8 | 33.3
10 | 10.9 | 0.77 | 38.9
11 | 10.7 | 0.8 | 40.8
12 | 16 | 1.1 | 46.4
Soma
Média | Cu | Mn | Zn
s | Cu | Mn | Zn
Cov | Cu/Mn | Cu/Zn | Mn/Zn
r | Cu/Mn | Cu/Zn | Mn/Zn

## Curva de calibração
i | xi(ng/mL) | yi(I) | ycalculado | D | D² | xi² | (xi-média xi)²
1 | 0 | 4
2 | 10 | 21.2
3 | 20 | 44.6
4 | 30 | 61.8
5 | 40 | 78
6 | 50 | 105.2
b0 (intercepção)
b1 (inclinação)
Pearson
R² (coeficiente de discriminação)
SD²
nt
se
Sxi²
média xi
S(xi-média xi)²
sb0
sb1
t(0,05;nt-2) |  | ???função
t * sb0
t * sb1
| LI | LS
IC (b0)
IC (b1)